#N1200000086 1 #

ГОСТ 23208-83

(СТ СЭВ 3476-81)

Группа Ж15

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из

минеральной ваты на синтетическом  связующем

Технические условия

Thermoinsulating cylinders and semi-cylinders

of mineral wool on synthetic binder.

Specifications

ОКП 57 6290

Дата введения 1984-07-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 октября 1983 г. № 289

ВЗАМЕН ГОСТ 23208-78

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 1986 г.

Настоящий стандарт распространяется на полые цилиндры и полуцилиндры (далее - изделия), изготовляемые из минеральной ваты и синтетического связующего. Изделия предназначаются для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от минус 180 до плюс 400°С.

Стандарт устанавливает единые основные требования к данным изделиям, изготовляемым как для нужд народного хозяйства, так и для поставки на экспорт.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3476-81 в части, указанной в справочном приложении.

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Изделия в зависимости от плотности (объемной массы)  подразделяют на марки 100, 150, 200.

1.2. Номинальные размеры изделий должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

мм

| #G0Длина | Внутренний диаметр | Толщина |
| --- | --- | --- |
| 500 | 18; 25; 32; 38; 45 |  |
| 1000 | 57; 76; 89; 108; 114; 133; 159; 219 | 40, 50, 60, 70, 80 |

1.3. Условное обозначение изделий должно состоять из начальных букв названия изделия и цифрового обозначения марки, далее через дефис должны быть указаны цифровые значения размеров по длине, внутреннему диаметру и толщине, разделяемые точками, и обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения цилиндра марки 150, длиной 1000 мм, внутренним диаметром 108 мм и толщиной 80 мм:

Ц 150-1000. 108.80 ГОСТ 23208-83

То же, полуцилиндра марки 100, длиной 1000 мм, внутренним диаметром 57 мм и толщиной 40 мм:

ПЦ 100-1000.57.40 ГОСТ 23208-83

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Цилиндры должны иметь один сквозной разрез в продольном направлении.

2.2. Для изготовления изделий должны применяться следующие материалы:

минеральная вата по ГОСТ 4640-84;

синтетическое связующее по действующей нормативно-технической документации.

2.3. Предельные  отклонения от номинальных размеров изделий не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.

Таблица 2

мм

| #G0Длина | Внутренний диаметр | Толщина |
| --- | --- | --- |
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| 500 | 5 | От 18 до 89 | +3 | От 40 до 50 | +3 -1 |
| 1000 | +10 -5 | От 108 до 219 | +5 | От 60 до 80 | +5 -2 |

2.4. По физико-механическим показателям изделия должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

| #G0Наименование показателя | Норма для марки |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 |
| Плотность, кг/ | От 75 до 125 | Св. 125 до 175 | Св. 175 до 225 |
| Теплопроводность, Вт/() [(ккал/ч)], не более: |  |  |  |
| при средней температуре |  |  |  |
| (2985) К | 0,048 | 0,050 | 0,052 |
| (255) | (0,041) | (0,043) | (0,045) |
| при средней температуре |  |  |  |
| (3985) К | 0,067 | 0,070 | 0,073 |
| (1255) | (0,058) | (0,060) | (0,063) |
| Предел прочности при растяжении, МПа () не менее | 0,015 (0,15) | 0,02 (0,2) | 0,025 (0,25) |
| Содержание синтетического связующего, %, не более | 5 |
| Влажность, %, не более | 1 |

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Изделия принимают партиями. Партия должна состоять из изделий одной марки и одинаковых размеров, изготовленных из материала одного вида и качества на одной технологической линии за одну смену.

3.2. Приемочный контроль изделий изготовитель проводит для каждой партии по размерам, плотности, прочности при растяжении, содержанию синтетического связующего и влажности.

3.3. Периодический контроль изделий изготовитель проводит по теплопроводности не реже одного раза в полугодие и при каждом изменении сырья или технологии производства

3.4. Приемку изделий по размерам проводят в соответствии с ГОСТ 18242-72, применяя 3-й специальный уровень двухступенчатого плана контроля нормального вида. Выборки для  контроля отбирают случайным образом по ГОСТ 18321-73.

Объемы выборок, приемочные и браковочные числа приведены в табл. 4.

Таблица 4

| #G0Объем партии, шт. | Ступени контроля | Объем одной выборки, шт. | Общий объем выборок, шт. | Приемочное число, шт. | Браковочное число, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 500 | Первая Вторая | 5 5 | 5 10 | 0 3 | 3 4 |
| От 501 до 3200 | Первая Вторая | 8 8 | 8 16 | 1 4 | 4 5 |
| От 3201 до 10000 | Первая Вторая | 13 13 | 13 26 | 2 6 | 5 7 |

3.5. Партию изделий принимают, если число дефектных изделий в первой выборке меньше или равно приемочному числу и бракуют, если число дефектных изделий больше или равно браковочному числу.

Если число дефектных изделий в первой выборке больше приемочного числа, но меньше браковочного, проводят вторую выборку.

Партию изделий принимают, если число дефектных изделий в двух выборках меньше или равно приемочному числу на второй ступени контроля, и бракуют, если количество дефектных изделий в двух выборках больше или равно браковочному числу’ на второй ступени контроля. Забракованная партия подлежит поштучному контролю по показателям, по которым не была принята партия.

3.6. Для определения физико-механических показателей отбирают три изделия из числа отобранных по п. 3.4 и удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта по размерам.

3.7. При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному из физико-механических показателей проводят повторное испытание по этому показателю удвоенного числа образцов, вырезанных из шести изделий, вновь отобранных из той же партии.

При неудовлетворительных результатах повторной проверки партия изделий приемке не подлежит.

3.8. Потребитель имеет право производить проверку соответствия изделий требованиям настоящего стандарта, соблюдая при этом порядок отбора и методы испытаний, указанные в настоящем стандарте.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Размеры изделий определяют по ГОСТ 17177.1-81. Прочность и плотность при растяжении изделий определяют соответственно по ГОСТ 17177.3-81 и ГОСТ 17177.12-81 и вычисляют как среднее арифметическое значение результатов испытаний трех образцов, вырезанных по одному от каждого изделия.

4.2. Влажность изделий определяют на пробах, подготовленных следующим образом:

из разных мест каждого из трех изделий, отобранных в соответствии с п. 3.6, пробоотборником отбирают не менее четырех проб. Пробы, отобранные от каждого изделия, объединяют, измельчают и перемешивают. Из каждой объединенной пробы берут по одной навеске и проводят испытания  по ГОСТ 17177.4-81.

4.3. Содержание синтетического связующего определяют по ГОСТ 17177.7-81, используя объединенные пробы, подготовленные в соответствии с п. 4.2.

4.4. Теплопроводность изделий определяют по ГОСТ 7076-78 и вычисляют как среднее арифметическое значение результатов испытаний трех образцов, вырезанных из трех изделий, отобранных в соответствии с п. 3.6.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА,

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение изделий производят в соответствии с #M12291 901704797ГОСТ 25880-83#S со следующими дополнениями.

5.1.1. Высота штабеля при хранении изделий, упакованных в пленку или бумагу, не должна превышать 1,2 м.

5.1.2. Каждую отгруженную партию изделий сопровождают документом о качестве, в котором указывают:

а) номер и дату составления документа;

б) наименование и адрес предприятия-изготовителя;

в) наименование продукции;

г) номер партии и дату изготовления изделий;

д) количество продукции в партии (в шт. и );

е) данные о результатах испытаний изделий;

ж) обозначение настоящего стандарта.

5.1.3. Отгрузка изделий потребителю должна производиться не ранее суточной выдержки их на складе.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие цилиндров и полуцилиндров из минеральной ваты на синтетическом связующем требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

Гарантийный срок хранения цилиндров и полуцилиндров - 12 мес с момента их изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ

ГОСТ 23208-83 И СТ СЭВ 3476-81

П. 1.1 ГОСТ 23208-83 соответствует п. 1.1 СТ СЭВ 3476-81.

П. 1.2 ГОСТ 23208-83 соответствует п. 1.2 СТ СЭВ 3476-81 в части номинальных размеров по длине, внутреннему диаметру (от 18 до 219 мм), толщине (от 40 до 80 мм).

П. 1.3 ГОСТ 23208-83 соответствует п. 1.3 СТ СЭВ 3476-81.

П. 2.3 ГОСТ 23208-83 соответствует п. 1.2 СТ СЭВ 3476-81 в части предельных отклонений от номинальных размеров по длине и внутреннему диаметру.

П. 2.4 ГОСТ 23208-83 соответствует п. 2.3 СТ СЭВ 3476-81 в части плотности, теплопроводности.

П. 3.2 ГОСТ 23208-83 соответствует п. 3.2 СТ СЭВ 3476-81.

П. 5.1.3 ГОСТ 23208-83 соответствует п. 5.5 СТ СЭВ 3476-81.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Госстрой СССР - М.: Издательство

стандартов, 1986

#T61440

#P 6 0 65535 0 00001. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 23208-83 И СТ СЭВ 3476-81

#E#T61441

ГОСТ 23208-83 (СТ СЭВ 3476-81) Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия

#M12291 9000748Постановление Госстроя СССР#S от 25.10.83 N 289

#M12291 9041212ГОСТ#S от 25.10.83 N 23208-83

#M12291 9040898СТ СЭВ#S от 25.10.83 N 3476-81

#M12291 9000050Госстрой СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Тип документа: #M12291 9039853Нормативно-технический#S

Дата начала действия: 1.7.84

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: Издательство стандартов, 1986 год

#F1 0700BF070A19#F1 0700BF070A19#F1 0700BF070A19#F1 0C00C2070701#F1 0D00CE07080A#F1 0F00C0070701#F1 1400CE070712#F2 01008C00C3CED1D22032333230382D38332028D1D220D1DDC220333437362D38312920D6E8EBE8EDE4F0FB20E820EFEEEBF3F6E8EBE8EDE4F0FB20F2E5EFEBEEE8E7EEEBFFF6E8EEEDEDFBE520E8E720ECE8EDE5F0E0EBFCEDEEE920E2E0F2FB20EDE020F1E8EDF2E5F2E8F7E5F1EAEEEC20F1E2FFE7F3FEF9E5EC2E20D2E5F5EDE8F7E5F1EAE8E520F3F1EBEEE2E8FF#F2 11001300CEF4E8F6E8E0EBFCEDEEE520E8E7E4E0EDE8E5#F2 11003500C3EEF1F1F2F0EEE920D1D1D1D0202D20CC2E3A20C8E7E4E0F2E5EBFCF1F2E2EE20F1F2E0EDE4E0F0F2EEE22C203139383620E3EEE4#F3 06000300323839#F3 0600080032333230382D3833#F3 06000700333437362D3831#F3 1E0002003235#F5 0200C167EA33#F5 0200E3FE5232#F5 020081504832#F5 0200C15F3B04#F5 04002C578900#F5 04003CF58900#F5 040002F48900#F5 050072548900#F5 080013598900#F5 080075F48900#F5 0E0042548900#F5 15005DECBE35#F5 1900EDEF8900#F5 1D00EA67EA33#F5 1D00EF67EA33#F5 0004568C8647