## 1. Зміст
Прайс-лист на датчики виробництва Belimo Automation AG (Швейцарія)
Bідділ постачання skladkpd@gmail.com
www.kpd-grup.com.ua
Ціни наведені в ЄВРО з ПДВ
Версія 01/2024 від 01.02.2024
Зміст:
2. Корисне | Корисна інформація, посилання, сертифікати.
3. Програми підбору | Прогр. підбору Select Pro, бібліотека 2D та 3D моделей, програма перепідбору Retrofit App
4. Тиск повітря | Датчики надлишкового тиску, розрідження або перепаду тиску повітря.
5. Тиск та витрата води | Датчики тиску, перепаду тиску та витрати повітря.
6. Кабельні T | Кабельні датчики температури газів та рідин.
7. Канальні занурювальні T | Канальні та занурювальні датчики температури газів та рідин.
8. Накладні T | Накладні датчики температури та реле контролю конденсації.
9. Зовнішні T rH | Зовнішні датчики температури, вологості, точки роси, ентальпії.
10. Канальні T rH VOC CO2 | Канальні датчики температури, вологості, СО2, якості повітря, точки роси, ентальпії.
11. Термостати та Гігростати | Термостати та гігростати
12. Кімнатні T rH VOC CO2 | Кімнатні датчики температури, вологості, СО2, якості повітря.
13. Аксесуари | Занурювальні гільзи, фітинги, монтажні фланці, пластини для кріплення, фільтри, хомути.
14. Повний список | Повний список датчиків.
Зроблено в Швейцарії. Продукція сертифікована в Україні.

## 2.Корисне
2. Корисна інформація, новинки прайс-листа, посилання, сертифікати
2.1.Корисні посилання:
Програма віртуального дислпею для певних моделей кімнатних датчиків
Google Play Store | Програма Belimo Display App для Android
Apple Store | Програма Belimo Display App для IOS
Каталоги, технічні документація:
http://belimo.com.ua/files/full_catalog/UA_SENSOR_2019.pdf | Повний каталог датчиків (українською мовою).
https://www.belimo.com/ch/en_GB/ | Посилання на швейцарський сайт
http://belimo.com.ua/katalogi/ | Розділ з документацією
Програми підбору:
Див. Лист "3. Програми підбору" | Програми Select Pro, Sankom Audytor SET/CO, MagiCad, Revit, VDI Selector
Відео:
https://www.youtube.com/watch?v=s_jO6QQNitE | Відеоролик "Датчики Белімо" (англ.)
https://www.youtube.com/watch?v=tKa1dpxQolo&t=3s | Відеоролик "Монтаж датчика Белімо 22DT.. " (англ.)
Сертифікати:
http://belimo.com.ua/files/certificates/sensors_cert.pdf | Сертифікат на датчики
2.2. Переваги датчиків Белімо:
Кришка корпусу на защіпці Перший корпус датчиків на HVAC ринку без різьбових з'єднань, котрий не потребує застосування інструменту, що забезпечує більш швидку та надійну установку.
Відповідність ступеню захисту IP65 / NEMA 4X Все датчики Белимо с крышкой корпуса на защелке соответствуют степени защиты IP65 / NEMA 4X. These sensors are suitable for demanding and outdoor applications including dirt, dust, humidity, condensation, rain and snow.
Технічні особливості
Доступні датчики вологості з можливістю перемикання вихідного сигналу - відносна вологість / абсолютна вологість / ентальпія / точка роси.
Доступні комбіновані датчики - температура / вологість / CO2 / якість повітря - все в одному корпусу.
Доступны датчики тиску 22ADP з дисплеєм, автокалібруванням нуля, протоколом Modbus та перемиканням діапазонів - все в одному корпусі.
Доступні аксессуари для зручності монтажа та обслуговування.
Версії з протоколами BACnet та Modbus Забезпечують простий та зручний доступ до данних, легке налаштування та обслуговування.
Зйомна монтажна панель Призначена для використання в якості шаблона для сверління з ціллю спрощення монтажа та установки.
Універсальний дизайн корпуса Оптимізований асортимент продукції, який спрощує підбір та монтаж.
Зйомні сальники Зручне електричне підключення.
Клеми, що самозатискаються Дозволяють виконати бесконтактне підключення, забезпечують вібростійкість та протидію витягування. Економлять час, витрачений на електричне підключення, забезпечують максимальну надійність контакта.
Захист вихідного контура Датчики захищені від пожкодженнь, викликаних неправильним електричним підключенням (зворотня полярність).
Перевірена якість Точність, надійність та честне партнерство - саме це означає «швейцарску якість». Кожна одиниця продукції проходить індивідуальний вихідний контроль. Ми завжди прагнемо продовжувати розвивати та удосконалювати не тільки наші продукти, а й наші процеси та процедури.
Короткі терміни постачання
Всебічна технічна підтримка
ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

## 3. Програми підбору
3. Програми підбору обладнання Belimo
3.1. Новинка 2021/2022 - Белімо у програмах Sankom Audytor SET/CO, KAN CO, Rehau CO
3.2. Онлайн програма підбору клапанів та датчиків Sizing and Selection Tool
3.3. Програма підбору клапанів та датчиків Belimo Select Pro
3.4. Бібліотека 2D та 3D моделей Belimo VDI Selector
3.5. BIM (Building Information Modeling) Plug-In (для Revit)
3.6. Бібліотека для MagiCAD
3.7. Belimo PC-Tool v3.15 (+VRP-M Tool)
3.8. Belimo Assistant App
3.9. Програми Belimo для мобільних пристроїв
3.1. Белімо у програмах Sankom Audytor SET/CO, KAN SET/CO, Rehau SET/CO
Популярна програма для проектування та розрахунку систем опалення.
Включає повну базу запірно-регулюючої арматури виробництва Belimo Automation AG.
База продукції Belimo Automation AG включена до наступних версій програм:
1) Повні версії Audytor CO:
Audytor CO 6.0 Basic (без підтримки Revit)
Audytor CO 6.0 Pro (з підтримкою Revit)
Audytor SET Basic (без підтримки Revit)
Audytor SET Pro (з підтримкою Revit)
2) Фірмові версії інших виробників:
KAN SET, СО 3.8/4.1/6.0
Rehau SET, СО 3.8/6.0
Посилання на програму CO: | http://ua.sankom.net/programs/audytor-co
Посилання на програму SET: | http://ua.sankom.net/programs/audytor-set
Відео про програму: | http://ua.sankom.net/download/multimedia
3.2. Онлайн програма підбору клапанів та датчиків Sizing and Selection Tool
Нова онлайн програма підбору запірно-регулюючої арматури, датчиків та приводів, розроблена
замість офлайн програми Belimo Select Pro.
Посилання на програму: | https://www.belimo.com/ch/shop/en_GB/sizing-and-selection
3.3. Програма підбору клапанів та датчиків Belimo Select Pro (не оновлюється з квітня 2021 року)
Програма для підбору регулюючої та запірної арматури, а також датчиків виробництва Belimo AG.
Не оновлюється з квітня 2021 року, замість неї випущена онлайн програма Sizing and Selection Tool.
Посилання на програму: | http://belimo.com.ua/files/belimo_prog/SelectPro.rar
Інструкція користувача: | завантажити
Актуальна версія: | версія 3.10.258 від 01.2020
3.4. Бібліотека 2D та 3D моделей Belimo VDI Selector
Програма Belimo VDI Selector 3805 дозволяє створювати 2D та 3D-моделі обладнання (клапанів,
приводів, датчиків) виробництва Belimo Automation AG (Швейцарія), а також конвертувати їх
різні формати *.dxf, *.dwg 3D, *.stp, *.igs, *.m3d, *.a3d, *.sat.
Посилання на програму: | https://belimo.com.ua/files/belimo_prog/Belimo_VDI3805_Selektor_2020-1.1.3.exe
Інструкція користувача: | завантажити
3.5. BIM (Building Information Modeling) Plug-In (для Revit)
BIM Plug-In дозволяє створювати Revit файли *.rfa та *.rvt. Таким чином, продукція Белімо повністю
BIM-сумісна. Для роботи програми потрібен встановлений Autodesk REVIT.
Посилання на програму: | https://www.belimo.com/mam/europe/technical-documentation/application_programs_and_plug-ins/CADENAS/belimo_RevitPlug-In_R2019-R2023.zip
Навчальне відео: | https://www.youtube.com/watch?v=K-BX2ZQnFeU
3.6. Бібліотека для MagiCAD
Посилання на портал: | https://portal.magicad.com/Download/GetProductCategoryList?categoryId=2
Посилання на програму: | https://portal.magicad.com/Downloader.ashx?id=10363&type=product
Belimo MagiCAD Cloud: | https://www.magicad.cloud/products/search/
Інструкція користувача: | завантажити
3.7. Belimo PC-Tool v3.16 (+VRP-M Tool)
Програма призначена для налаштування приводів з
мультифункціональною технологією (-MF), протоколом MP-bus (-MP)
та приводів систем VAV (VRP-M, xMV-D3-MP…).
Посилання на програму:
http://belimo.com.ua/files/belimo_prog/pc_tool.zip
3.8. Belimo Assistant App
Програма призначена для налаштування приводів із технологією
NFC (Near Field Communication).
Посилання на програму:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.belimo.nfcassistant
https://itunes.apple.com/gb/app/belimo-assistant/id1226468654?mt=8
3.9. Програми Belimo для мобільних пристроїв
Belimo RetroFIT – програма призначена для підбору приводів
Belimo для клапанів інших виробників.
Посилання на програму:
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.belimo.retrofit
https://itunes.apple.com/gb/app/belimo-retrofit/id1149281299?mt=8
Belimo Valve Sizer – програма призначена для підбору клапанів
Belimo (мобільна версія програми Select Pro).
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.belimo.valvesizer
https://itunes.apple.com/gb/app/valve-sizer/id1179684366?mt=8
ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

## 4. Тиск повітря
4. Прайс на пресостати (реле перепаду тиску) та датчики тиску повітря
виробництва BELIMO Automation, Швейцарія (ціни наведені в ЄВРО з ПДВ)
Дійсний з 01.02.2024
Зроблено в Швейцарії. Продукція сертифікована в Україні. | [25 empty] | Введіть знижку: |  | 0%
[26 empty] | Додаткове мито: |  | 0%
* Див. примітку та приклади розшифрування кодів датчиків в нижній частині цієї строрінки.
Програма підбору датчиків Белімо Select Pro (файл встановлення)
Посилання на розділ сайту www.belimo.ch по датчикам
Використовуються для вимірювання надмірного тиску, розрідження або перепаду тиску повітря.
Датчики ADP використовуються для вимірювання перепаду тиску на вентиляторі, вимірювання об'ємної витрати повітря або перепадом тиску
між різними приміщеннями.
Пресостати APS використовуються для монірорингу перепаду тиску на фільтрах, вентиляторах.
Напруга живлення (тільки для активних датчиків) | [7 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В
Ступінь захисту | [7 empty] | NEMA 4X / IP65 (для прессостатов APS… - IP54)
Корпус | [7 empty] | Полімер, з гвинтами, що самофіксуються.
Автокалібрування | [7 empty] | Автоматичне автокалібрування нуля (для деяких моделей)
Вимір. величина |  |  | Перемик. діапазонів | Автокалібр. нуля | Два сенсора | Дисплей | Діапазон вимірювання | [17 empty] | Тип датчика | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
Вихідний сигнал | [6 empty] | Тиск
[7 empty] | -25…25 Па | -50…50 Па | -100…100 Па | -150…150 Па | 0…25 Па | 0…50 Па | 0…100 Па | 0…250 Па | 0…500 Па | 0…1000 Па | 0…1500 Па | 0…2000 Па | 0…2500 Па | 0…3000 Па | 0…4000 Па | 0…5000 Па | 0…7000 Па | объемный расход 0…750000 м3/час
Перепад тиску:
Актив-ний вихід |  | DC 0…10 В / 4…20 мА | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | [10 empty] | 22ADP-18Q | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 166 | 166
|  |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [10 empty] | 22ADP-18QL | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 226 | 226
|  |  | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | [10 empty] | 22ADP-18QA | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 225 | 225
|  |  | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [10 empty] | 22ADP-18QB | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 279 | 279
|  |  | • | [5 empty] | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | 22ADP-184 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 166 | 166
|  |  | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | 22ADP-184A | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 225 | 225
|  |  | • | • |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | 22ADP-184B | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 279 | 279
|  |  | • |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | 22ADP-184L | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 226 | 226
|  |  | • |  | • |  |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | 22ADP-124D | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 246 | 246
|  |  | • |  | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | 22ADP-124F | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 332 | 332
|  |  | • | [12 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • |  | 22ADP-186 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 166 | 166
|  |  | • | • | [11 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • |  | 22ADP-186A | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 225 | 225
|  |  | • | • |  | • | [9 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • |  | 22ADP-186B | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 279 | 279
| 22ADP… |  | • |  |  | • | [9 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • |  | 22ADP-186L | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 226 | 226
|  | DC 0…10 В / Modbus RTU | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | [9 empty] | • | 22ADP-15Q | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 190 | 190
|  |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [9 empty] | • | 22ADP-15QL | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 250 | 250
|  |  | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | [9 empty] | • | 22ADP-15QA | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 258 | 258
|  |  | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [9 empty] | • | 22ADP-15QB | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 318 | 318
|  |  | • | [5 empty] | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | 22ADP-154 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 190 | 190
| 22ADP-…B |  | • |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | 22ADP-154L | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 250 | 250
|  |  | • |  | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | 22ADP-154K | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_22ADP-154K_datasheet_en-gb.pdf | 372 | 372
| 22ADP-…L |  | • | [12 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22ADP-156 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 190 | 190
|  |  | • |  |  | • | [9 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22ADP-156L | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 250 | 250
Пресо-стат (реле) |  | - | [8 empty] | 20…300 Па | [13 empty] | 01APS-10R | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 32 | 32
[25 empty] | 01APS-10R.1 1) | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 24 | 24
[12 empty] | 50…500 Па | [12 empty] | 01APS-10U | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 32 | 32
[25 empty] | 01APS-10U.1 1) | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 24 | 24
[14 empty] | 200…1000 Па | [10 empty] | 01APS-101 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 32 | 32
[25 empty] | 01APS-101.1 1) | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 24 | 24
| 01APS-… | [13 empty] | 500…2500 Па | [9 empty] | 01APS-104 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 32 | 32
[25 empty] | 01APS-104.1 1) | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 24 | 24
Примітки:
• - помаранчевим кольором виділено заводську уставку (робочий діапазон змінюється за допомогою перемикача).
1) - пресостати з символом ".1" наприкінці коду постачаються в мультипакуванні, без монтажного комплекту A-22AP-A05.1. Монтажний комплект замовляється окремо.
Пресостати без символу ".1" в кінці коду постачаються разом з монтажним комплектом A-22AP-A05.1.
Більш детальна інформація щодо аксесуарів знаходиться на аркуші "12. Аксесуари".
ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

## 5.Тиск витрата вода
5. Прайс на датчики тиску та витрати рідини
виробництва BELIMO Automation, Швейцарія (ціни наведені в ЄВРО з ПДВ)
Дійсний з 01.02.2024
Зроблено в Швейцарії. Продукція сертифікована в Україні.
* Див. примітку та приклади розшифрування кодів датчиків в нижній частині цієї строрінки.
Програма підбору датчиків Белімо Select Pro (файл встановлення)
Посилання на розділ сайту www.belimo.ch по датчикам
Використовуються для вимірювання тиску, перепаду тиску або витрати рідких середовищ у системах HVAC.
Датчики WP використовуються для вимірювання тиску води та холодоагентів.
Датчики WDP використовуються для вимірювання перепаду тиску води.
Датчики FM використовуються для вимірювання витрати води або суміші води з гліколем (з вмістом до 60%).
Напруга живлення | [11 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В (для датчиків з вихідним сигналом 0…10 В)
DC 15…24 В (для датчиків з вихідним сигналом 4…20 мА)
AC / DC 24 В (для датчиків FM…)
Ступінь захисту | [11 empty] | NEMA 4X / IP65 (для 22WP/WDP...)
NEMA 1 / IP54 (для FM...)
Корпус | [11 empty] | 22WP/WDP…: метал
FM...: полімер
Кабельний ввід | [11 empty] | 22WP-…: MVS роз'єм, у відповідності з DIN EN175301-803 / тип А
22WDP-…: кутовий роз'єм, у відповідності з DIN 43650 / тип А
FM…: кабель 1 м, 3х0,75 мм2
[25 empty] | Введіть знижку |  | 0%
[25 empty] | Додаткове мито: |  | 0%
Вимір. величина |  |  | Вода | Хладагенты |  |  | Смесь воды и гликоля (содержанием до 60%) | Номинальный диаметр DN | Діапазон вимірювання | [14 empty] | Тип датчика | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
Вихідний сигнал | [8 empty] | Тиск | [13 empty] | Витрата
[5 empty] | Выбор диапазона | Дисплей |  |  | 0…0.5 бар | 0…1 бар | 0…2 бар | 0…2,5 бар | 0…3.5 бар | 0…4 бар | 0…5 бар | 0…6 бар | 0…7 бар | 0…10 бар | 0…16 бар | 0…17.5 бар | 0…25 бар | 0…35 бар
Тиск:
Актив-ний вихід |  | DC 0…10 В | • | • | [9 empty] | • | [9 empty] | 22WP-114 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 154 | 154
|  |  | • | • | [11 empty] | • | [7 empty] | 22WP-115 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 154 | 154
|  |  | • | • | [13 empty] | • | [5 empty] | 22WP-116 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 154 | 154
|  |  | • | • | [14 empty] | • |  |  |  |  | 22WP-117 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 154 | 154
|  |  | • | • | [16 empty] | • |  |  | 22WP-119 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 168 | 168
|  | 4…20 мА | • | • | [9 empty] | • | [9 empty] | 22WP-134 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 147 | 147
|  |  | • | • | [11 empty] | • | [7 empty] | 22WP-135 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 147 | 147
|  |  | • | • | [13 empty] | • | [5 empty] | 22WP-136 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 147 | 147
|  |  | • | • | [14 empty] | • |  |  |  |  | 22WP-137 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 147 | 147
| 22WP-… |  | • | • | [16 empty] | • |  |  | 22WP-139 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 160 | 160
Перепад тиску:
Актив-ний вихід |  | DC 0…10 В | • | [6 empty] | • | [13 empty] | 22WDP-111 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 465 | 465
|  |  | • | [8 empty] | • | [11 empty] | 22WDP-112 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 465 | 465
|  |  | • | [10 empty] | • | [9 empty] | 22WDP-114 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 465 | 465
|  |  | • | [12 empty] | • | [7 empty] | 22WDP-115 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 465 | 465
|  | 4…20 мА | • | [6 empty] | • | [13 empty] | 22WDP-131 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 465 | 465
|  |  | • | [8 empty] | • | [11 empty] | 22WDP-132 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 465 | 465
| 22WDP-… |  | • | [10 empty] | • | [9 empty] | 22WDP-134 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 465 | 465
|  |  | • | [12 empty] | • | [7 empty] | 22WDP-135 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 465 | 465
|  | 4...20 mA, DC 0...5 V, 0...10 V | • |  | • | • |  |  | • | • |  | • |  |  | • | [8 empty] | 22PDP-185 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_22PDP-18.._datasheet_en-gb.pdf | 731 | 731
|  |  | • |  | • | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • | [5 empty] | 22PDP-186 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_22PDP-18.._datasheet_en-gb.pdf | 731 | 731
|  |  | • |  | • | • | [6 empty] | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • |  | 22PDP-189 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_22PDP-18.._datasheet_en-gb.pdf | 731 | 731
Витрата (об'ємна витрата):
Актив-ний вихід |  | DC 0…10 В | • |  |  |  | • | 15 | [14 empty] | 0…0,42 л/с | FM015R-SZ * | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 370 | 370
|  |  | • |  |  |  | • | 20 | [14 empty] | 0…0,78 л/с | FM020R-SZ * | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 384 | 384
|  |  | • |  |  |  | • | 25 | [14 empty] | 0…1,38 л/с | FM025R-SZ * | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 400 | 400
|  |  | • |  |  |  | • | 32 | [14 empty] | 0…2,16 л/с | FM032R-SZ * | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 422 | 422
|  |  | • |  |  |  | • | 40 | [14 empty] | 0…3,00 л/с | FM040R-SZ * | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 451 | 451
| FM… |  | • |  |  |  | • | 50 | [14 empty] | 0…5,76 л/с | FM050R-SZ * | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 479 | 479
|  |  | • |  |  |  | • | 65 | [14 empty] | 0…9,60 л/c | FM065F-SZ | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_FM..F-SZ_datasheet_en-gb.pdf | 793 | 793
|  |  | • |  |  |  | • | 80 | [14 empty] | 0…13,60 л/c | FM080F-SZ | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_FM..F-SZ_datasheet_en-gb.pdf | 871 | 871
|  |  | • |  |  |  | • | 100 | [14 empty] | 0…24,00 л/c | FM100F-SZ | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_FM..F-SZ_datasheet_en-gb.pdf | 949 | 949
|  |  | • |  |  |  | • | 125 | [14 empty] | 0…37,50 л/c | FM125F-SZ | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_FM..F-SZ_datasheet_en-gb.pdf | 1026 | 1026
|  |  | • |  |  |  | • | 150 | [14 empty] | 0…54,00 л/c | FM150F-SZ | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_FM..F-SZ_datasheet_en-gb.pdf | 1104 | 1104
Витрата (об'ємна витрата):
Актив-ний вихід |  | DC 0…10 В, BACnet, Modbus, MPBUS | • |  |  |  | • | 15 | [14 empty] | 0…0,5 л/с | 22PF-1UC | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 451 | 451
|  |  | • |  |  |  | • | 20 | [14 empty] | 0…0,83 л/с | 22PF-1UD | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 465 | 465
|  |  | • |  |  |  | • | 25 | [14 empty] | 0…1,17 л/с | 22PF-1UE | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 480 | 480
|  |  | • |  |  |  | • | 32 | [14 empty] | 0…2 л/с | 22PF-1UF | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 502 | 502
|  |  | • |  |  |  | • | 40 | [14 empty] | 0…3,33 л/с | 22PF-1UG | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 532 | 532
| 22PF… |  | • |  |  |  | • | 50 | [14 empty] | 0…5.0 л/с | 22PF-1UH | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 561 | 561
Примітки:
* Зняті з виробництва з 2024 року, нова серія - 22PF-1...
Більш детальна інформація щодо аксесуарів знаходиться на аркуші "12. Аксесуари".
ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

## 6. Кабельні T
6. Прайс на кабельні датчики температури повітря та води
виробництва BELIMO Automation, Швейцарія (ціни наведені в ЄВРО з ПДВ)
Дійсний з 01.02.2024
Зроблено в Швейцарії. Продукція сертифікована в Україні.
* Див. примітку та приклади розшифрування кодів датчиків в нижній частині цієї строрінки.
Програма підбору датчиків Белімо Select Pro (файл встановлення)
Посилання на розділ сайту www.belimo.ch по датчикам
Температурні датчики з гнучким чутливим елементом використовуються для вимірювання температури газів та рідин в HVAC системах.
Корпус чутливого елемента виконаний з нержавіючої сталі.
Для вимірювання температури рідин необхідне застосування занурювальної гільзи A-22P-… з латуні або нержавіючої сталі
(не входить до комплекту, дивістся сторінку "Аксесуари").
Напруга живлення (тільки для активних датчиків) | [7 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В
Ступінь захисту | [7 empty] | NEMA 4X / IP65
Корпус | [7 empty] | Полімер, з гвинтами, що самофіксуються.
[17 empty] | Введіть знижку: |  | 0%
[17 empty] | Додаткове мито: |  | 0%
Вимір. величина |  |  | Перемик. діапазонів | Кабель (2000 мм) | Довжина зонда | Монтажний фланець у коплекті | Діапазон вимірювання | [8 empty] | Тип датчика | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
Вихідний сигнал | [6 empty] | Температура
[7 empty] | -50…50 °C | -35…100 °C | -20…80 °C | -15…35 °C | -10…120 °C | 0…50 °C | 0…100 °C | 0…160 °C | 0…250 °C
Температура:
Пасив-ний вихід |  | Pt100 |  | • | 50 мм |  |  | • | [7 empty] | 01CT-1AH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 17 | 17
|  | Pt1000 |  | • |  |  |  | • | [7 empty] | 01CT-1BH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 16 | 16
|  | Ni1000 |  | • |  |  |  | • | [7 empty] | 01CT-1CH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 17 | 17
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  | • |  |  |  | • | [7 empty] | 01CT-1DH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 20 | 20
|  | NTC10k |  | • |  |  |  | • | [7 empty] | 01CT-1LH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 14 | 14
|  | NTC20k |  | • |  |  |  | • | [7 empty] | 01CT-1QH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 15 | 15
| 01-CT… | Pt100 |  | • | 100 мм | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1ALF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 26 | 26
|  | Pt1000 |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1BLF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 26 | 26
|  | Ni1000 |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1CLF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 26 | 26
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1DLF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 30 | 30
|  | NTC10k |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1LLF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 24 | 24
|  | NTC20k |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1QLF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 25 | 25
| Гильза A-22P- | Pt100 |  | • | 200 мм | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1APF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 27 | 27
| (опционально) | Pt1000 |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1BPF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 27 | 27
|  | Ni1000 |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1CPF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 27 | 27
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1DPF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 31 | 31
|  | NTC10k |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1LPF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 24 | 24
|  | NTC20k |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1QPF | http://belimo.com.ua/files/sensor/22CT-1....pdf | 26 | 26
Актив-ний |  | DC 0…5 В / 0…10 В | • | • | 50 мм |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | 22CT-12H | http://belimo.com.ua/files/sensor/22CT-1....pdf | 88 | 88
| 22CT-… | 4…20 мА | • | • | 50 мм |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | 22CT-14H | http://belimo.com.ua/files/sensor/22CT-1....pdf | 88 | 88
Примітки:
• - помаранчевим кольором виділено заводську уставку (робочий діапазон змінюється за допомогою перемикача).
Більш детальна інформація щодо аксесуарів знаходиться на аркуші "12. Аксесуари".
ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

## 7. Канальні занурювальні T
7. Прайс на канальні та занурювальні датчики температури повітря та води
виробництва BELIMO Automation, Швейцарія (ціни наведені в ЄВРО з ПДВ)
Дійсний з 01.02.2024
Зроблено в Швейцарії. Продукція сертифікована в Україні.
* Див. примітку та приклади розшифрування кодів датчиків в нижній частині цієї строрінки.
Програма підбору датчиків Белімо Select Pro (файл встановлення)
Посилання на розділ сайту www.belimo.ch по датчикам
Призначені для вмірювання температури повітря в HVAC системах.
Для вимірювання температурирідин необхідно використовувати погружні гільзи A-22P-… з латуні або нержавіючої сталі
(не входить до комплекту, дивісться лист "Аксесуари").
Ступінь захисту | [5 empty] | NEMA 4X / IP65
Корпус | [5 empty] | Полімер, з гвинтами, що самофіксуються.
[16 empty] | Введіть знижку: |  | 0%
[16 empty] | Додаткове мито: |  | 0%
Вимір. величина |  |  | Перемик. діапазонів | Довжина зонда | Діапазон вимірювання | [9 empty] | Тип датчика | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
Вихідний сигнал |  |  |  |  | Температура
[5 empty] | -50…50 °C | -50…150 °C | -50…160 °C | -20…80 °C | -15…35 °C | -10…120 °C | 0…50 °C | 0…100 °C | 0…160 °C | 0…250 °C
Температура (канальні/занурювальні):
Пасив-ний вихід |  | Pt100 |  | 50 мм |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1AH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 40 | 40
|  | Pt1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1BH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 39 | 39
|  | Ni1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1CH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 39 | 39
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1DH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 44 | 44
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1LH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 37 | 37
|  | NTC20k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1QH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 40 | 40
|  | Pt100 |  | 100 мм |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1AL | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 40 | 40
|  | Pt1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1BL | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 39 | 39
| 01DT-… | Ni1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1CL | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 39 | 39
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1DL | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 44 | 44
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1LL | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 37 | 37
|  | NTC20k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1QL | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 40 | 40
|  | Pt100 |  | 150 мм |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1AN | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 42 | 42
|  | Pt1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1BN | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 41 | 41
|  | Ni1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1CN | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 41 | 41
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1DN | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 45 | 45
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1LN | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 39 | 39
|  | NTC20k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1QN | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 42 | 42
| Гільза A-22P- | Pt100 |  | 200 мм |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1AP | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 42 | 42
| (опціонально) | Pt1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1BP | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 41 | 41
|  | Ni1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1CP | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 41 | 41
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1DP | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 45 | 45
|  | NTC5k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1HP | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 39 | 39
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1LP | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 39 | 39
|  | NTC20k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1QP | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 42 | 42
|  | Pt100 |  | 300 мм |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1AR | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 45 | 45
|  | Pt1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1BR | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 44 | 44
|  | Ni1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1CR | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 44 | 44
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1DR | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 49 | 49
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1LR | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 41 | 41
|  | NTC20k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1QR | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 45 | 45
|  | Pt100 |  | 450 мм |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1AT | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 48 | 48
|  | Pt1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1BT | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 47 | 47
|  | Ni1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1CT | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 47 | 47
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1DT | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 52 | 52
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1LT | https://www.belimo.ch/CH/EN/Product/Sensors/ProductDetail.cfm?MatNr=01DT-1LT&CatNr=2001& | 44 | 44
|  | NTC20k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1QT | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 47 | 47
Актив-ний вихід |  | DC 0…5 В / 0…10 В | • | 50 мм | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-12H | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 88 | 88
|  | 4…20 мА | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-14H | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 88 | 88
|  | DC 0…5 В / 0…10 В | • | 100 мм | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-12L | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 88 | 88
|  | 4…20 мА | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-14L | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 88 | 88
|  | DC 0…5 В / 0…10 В | • | 150 мм | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-12N | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 91 | 91
|  | 4…20 мА | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-14N | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 91 | 91
|  | DC 0…5 В / 0…10 В | • | 200 мм | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-12P | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 91 | 91
|  | 4…20 мА | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-14P | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 91 | 91
| 22DT-… | DC 0…5 В / 0…10 В | • | 300 мм | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-12R | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 94 | 94
|  | 4…20 мА | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-14R | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 94 | 94
| Гильза A-22P- | DC 0…5 В / 0…10 В | • | 450 мм | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-12T | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 97 | 97
| (опционально) | 4…20 мА | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-14T | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 97 | 97
Температура (занурювальні):
Пасив-ний вихід |  | Pt1000 |  | 50 мм |  |  | • | [7 empty] | 01PT-1BH | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 68 | 68
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01PT-1DH | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 72 | 72
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01PT-1LH | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 65 | 65
|  | Pt1000 |  | 100 мм |  |  | • | [7 empty] | 01PT-1BL | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 69 | 69
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01PT-1DL | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 72 | 72
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01PT-1LL | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 65 | 65
|  | Pt1000 |  | 200 мм |  |  | • | [7 empty] | 01PT-1BP | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 72 | 72
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01PT-1DP | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 76 | 76
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01PT-1LP | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 69 | 69
Примітки:
• - помаранчевим кольором виділено заводську уставку (робочий діапазон змінюється за допомогою перемикача).
Більш детальна інформація щодо аксесуарів знаходиться на аркуші "12. Аксесуари".
ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

## 8. Накладні T
8. Прайс на накладні датчики температури та реле конденсації
виробництва BELIMO Automation, Швейцарія (ціни наведені в ЄВРО з ПДВ)
Дійсний з 01.02.2024
Зроблено в Швейцарії. Продукція сертифікована в Україні.
* Див. примітку та приклади розшифрування кодів датчиків в нижній частині цієї строрінки.
Програма підбору датчиків Белімо Select Pro (файл встановлення)
Посилання на розділ сайту www.belimo.ch по датчикам
Датчики HT…, ST… використовуються для вимірювання температури поверхні трубопроводів та інших заокруглених поверхонь в HVAC системах.
Реле HH… використовуються для контролю утворення конденсації в системах охолодження.
Напруга живлення (тільки для активних датчиків) | [9 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В
Ступінь захисту | [9 empty] | NEMA 4X / IP65
Корпус | [9 empty] | Полімер, з гвинтами, що самофіксуються.
[21 empty] | Введіть знижку: |  | 0%
[21 empty] | Додаткове мито: |  | 0%
Вимір. величина |  |  | Перемик. діапазонів | Кабель (2000 мм) | Кабель (7000 мм) | Кабель (12000 мм) | Виносний датчик | Дисплей | Діапазон вимірювання | [10 empty] | Тип датчика | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
Вихідний сигнал | [8 empty] | Температура
[9 empty] | -50…50 °C | -35…90 °C | -35…100 °C | -20…80 °C | -15…35 °C | -10…120 °C | 0…50 °C | 0…100 °C | 0…160 °C | 0…250 °C | Конденсація
Температура:
Пасив-ний вихід |  | Pt100 |  | • | [6 empty] | • | [8 empty] | 01ST-1A3 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01ST-1....pdf | 19 | 19
|  | Pt1000 |  | • | [6 empty] | • | [8 empty] | 01ST-1B3 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01ST-1....pdf | 19 | 19
|  | Ni1000 |  | • | [6 empty] | • | [8 empty] | 01ST-1C3 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01ST-1....pdf | 19 | 19
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  | • | [6 empty] | • | [8 empty] | 01ST-1D3 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01ST-1....pdf | 23 | 23
| 01ST-… | NTC10k |  | • | [6 empty] | • | [8 empty] | 01ST-1L3 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01ST-1....pdf | 17 | 17
|  | NTC20k |  | • | [6 empty] | • | [8 empty] | 01ST-1Q3 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01ST-1....pdf | 19 | 19
|  | Pt100 | [7 empty] | • | [9 empty] | 01HT-1A | http://belimo.com.ua/files/sensor/01HT-1....pdf | 32 | 32
|  | Pt1000 | [7 empty] | • | [9 empty] | 01HT-1B | http://belimo.com.ua/files/sensor/01HT-1....pdf | 32 | 32
|  | Ni1000 | [7 empty] | • | [9 empty] | 01HT-1C | http://belimo.com.ua/files/sensor/01HT-1....pdf | 32 | 32
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 | [7 empty] | • | [9 empty] | 01HT-1D | http://belimo.com.ua/files/sensor/01HT-1....pdf | 36 | 36
| 01HT-… | NTC10k | [7 empty] | • | [9 empty] | 01HT-1L | http://belimo.com.ua/files/sensor/01HT-1....pdf | 30 | 30
| 22HT-… | NTC20k | [7 empty] | • | [9 empty] | 01HT-1Q | http://belimo.com.ua/files/sensor/01HT-1....pdf | 30 | 30
Актив-ний |  | DC 0…5 В / 0…10 В | • | [5 empty] | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • |  | 22HT-12 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_22HT-12_datasheet_en-gb.pdf | 92 | 92
|  | 4…20 мА | • | [5 empty] | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • |  | 22HT-14 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_22HT-14_datasheet_en-gb.pdf | 92 | 92
Конденсація:
Реле | [7 empty] | • | [10 empty] | • | 22HH-10 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22HH-10.pdf | 128 | 128
|  |  |  | • |  |  | • | • | [10 empty] | • | 22HH-100X | http://belimo.com.ua/files/sensor/22HH-100X.pdf | 147 | 147
[5 empty] | • |  | • | • | [10 empty] | • | 22HH-100S-6 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_22HH-100S-.._datasheet_en-gb.pdf | 166 | 166
[6 empty] | • | • | • | [10 empty] | • | 22HH-100S-7 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_22HH-100S-.._datasheet_en-gb.pdf | 175 | 175
| 22HH-… | 22HH-…X
Примітки:
• - помаранчевим кольором виділено заводську уставку (робочий діапазон змінюється за допомогою перемикача).
Більш детальна інформація щодо аксесуарів знаходиться на аркуші "12. Аксесуари".
ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

## 9. Зовнішні T rH
9. Прайс на зовнішні датчики температури та вологості повітря
виробництва BELIMO Automation, Швейцарія (ціни наведені в ЄВРО з ПДВ)
Дійсний з 01.02.2024
Зроблено в Швейцарії. Продукція сертифікована в Україні.
* Див. примітку та приклади розшифрування кодів датчиків в нижній частині цієї строрінки.
Програма підбору датчиків Белімо Select Pro (файл встановлення)
Посилання на розділ сайту www.belimo.ch по датчикам
Призначені для вимірювання зовнішньої температури і вологості повітря, або для приміщеннь, з підвищеною вологістю, які потребують высокий ступінь захисту IP
Напруга живлення (тільки для активних датчиків) | [5 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В
Ступінь захисту | [5 empty] | NEMA 4X / IP65
Корпус | [5 empty] | Полімер, з гвинтами, що самофіксуються.
Коммунікаційні протоколи | [5 empty] | Доступні версії з Modbus RTU та BACnet MS/TP
[22 empty] | Введіть знижку: |  | 0%
[22 empty] | Додаткове мито: |  | 0%
Вимір. величина |  |  | Перемик. діапазонів | Чутливий елемент ззовні | Діапазон вимірювання | [15 empty] | Тип датчика | Ін-фо |  | ЄВРО З ПДВ
Вихідний сигнал |  |  |  |  | Температура | [9 empty] | Вологість
[5 empty] | -50…50 °C | -40…60 °C | -35…50 °C | -20…80 °C | -15…35 °C | -10…120 °C | 0…50 °C | 0…100 °C | 0…160 °C | 0…250 °C | відносна: 0…100% rH | абсолютна: 0…50 г/м3 | абсолют.: 0…80 г/м3 | точка роси: 0…50 °C | точка роси: -20…80 °C | ентальпія: 0…85 кДж/кг
Температура:
Пасив-ний вихід |  | Pt100 |  |  |  |  | • | [13 empty] | 01UT-1A | http://belimo.com.ua/files/sensor/01UT-1....pdf | 27 | 27
|  | Pt100 |  | • | [16 empty] | 01UT-1A0X | - | 45 | 45
|  | Pt1000 |  |  |  |  | • | [13 empty] | 01UT-1B | http://belimo.com.ua/files/sensor/01UT-1....pdf | 27 | 27
|  | Pt1000 |  | • |  |  | • | [13 empty] | 01UT-1B0X | - | 45 | 45
|  | Ni1000 |  |  |  |  | • | [13 empty] | 01UT-1C | http://belimo.com.ua/files/sensor/01UT-1....pdf | 27 | 27
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [13 empty] | 01UT-1D | http://belimo.com.ua/files/sensor/01UT-1....pdf | 31 | 31
| 01UT…/22UT… | NTC10k |  |  |  |  | • | [13 empty] | 01UT-1L | http://belimo.com.ua/files/sensor/01UT-1....pdf | 24 | 24
|  | NTC20k |  |  |  |  | • | [13 empty] | 01UT-1Q | - | 25 | 25
Актив-ний вихід |  | DC 0…5 В / 0…10 В | • |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [6 empty] | 22UT-12 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UT-1....pdf | 100 | 100
|  | 4…20 мА | • |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [6 empty] | 22UT-14 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UT-1....pdf | 100 | 100
Вологість та температура (комбінований):
Актив-ний вихід |  | DC 0…5 В / 0…10 В | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  |  | • | [5 empty] | 22UTH-11 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UTH-1....pdf | 256 | 256
|  | 4…20 мА | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  |  | • | [5 empty] | 22UTH-13 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UTH-1....pdf | 256 | 256
|  | DC 0…5 В / 0…10 В | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | 22UTH-110X | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UTH-1...X...pdf | 349 | 349
|  | 4…20 мА | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | 22UTH-130X | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UTH-1...X...pdf | 349 | 349
|  | Modbus RTU | [5 empty] | • | [6 empty] | • |  | • |  | • | • | 22UTH-150X | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UTH-1...X...pdf | 389 | 389
|  | BACnet MS/TP | [5 empty] | • | [6 empty] | • |  | • |  | • | • | 22UTH-160X | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UTH-1...X...pdf | 392 | 392
Примітки:
• - помаранчевим кольором виділено заводську уставку (робочий діапазон змінюється за допомогою перемикача).
Більш детальна інформація щодо аксесуарів знаходиться на аркуші "12. Аксесуари".
ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

## 10.Канальні T rH VOC CO2
10. Прайс на канальні датчики температури, вологості, якості повітря, СО2
виробництва BELIMO Automation, Швейцарія (ціни наведені в ЄВРО з ПДВ)
Дійсний з 01.02.2024
Зроблено в Швейцарії. Продукція сертифікована в Україні.
* Див. примітку та приклади розшифрування кодів датчиків в нижній частині цієї строрінки.
Програма підбору датчиків Белімо Select Pro (файл встановлення)
Посилання на розділ сайту www.belimo.ch по датчикам
Призначені для вимірювання средньої температури повітря, а також для вимірювання вологості, кякості повітря та концентрації СО2 в
повітропроводах і приточно-витяжних установках HVAC систем. Доступні комбіновані датчики з декількома виходами.
Напруга живлення (тільки для активних датчиків) | [9 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В
Ступінь захисту | [9 empty] | NEMA 4X / IP65
Корпус | [9 empty] | Полімер, з гвинтами, що самофіксуються.
Коммунікаційні протоколи | [9 empty] | Доступні версії з Modbus RTU та BACnet MS/TP
[29 empty] | Введите скидку: |  | 0%
[29 empty] | Дополнительная пошлина: |  | 0%
Вимір. величина |  | Перемик. діапазонів |  | Дисплей |  | Діапазон уставки 15…95 r.H. | Діапазон уставки -10…+15 °С | Діапазон уставки +1…+10 °С | Діапазон вимірювання | [18 empty] | Тип датчика | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
Вихідний сигнал | [8 empty] | Температура | [9 empty] | Вологість | [5 empty] | CO2 |  | VOC
|  |  | Ручне скидання |  | Довжина зонда, мм |  |  |  | -50…50 °C | -40…60 °C | -35…70 °C | -20…80 °C | -15…135 °C | -10…120 °C | 0…50 °C | 0…100 °C | 0…160 °C | 0…250 °C | відносна: 0…100% rH | абсолютна: 0…50 г/м3 | абсолютна: 0…80 г/м3 | точка роси: 0…50 °C | точка роси: -20…80 °C | ентальпія: 0…85 кДж/кг | 0…2000 ppm | 0…5000 ppm | 0…100%
Температура (датчик середньої температури):
Пасив-ний | PT1000 |  |  |  | 3000 | [5 empty] | • | [16 empty] | 01MT-1B4 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01MT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 183 | 183
[5 empty] | 6000 | [5 empty] | • | [16 empty] | 01MT-1B5 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01MT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 196 | 196
Актив-ний | DC 0…5 В / 0…10 В | • |  |  | 6000 |  |  |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [9 empty] | 22MT-125 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22MT-1....pdf | 223 | 223
| 4…20 мА | • |  |  | 6000 |  |  |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [9 empty] | 22MT-145 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22MT-1....pdf | 223 | 223
Вологість та температура (комбінований):
Актив-ний вихід | DC 0…5 В / 0…10 В | • |  |  | 140 |  |  |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • |  |  |  | 22DTH-11M | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DTH-1....pdf | 206 | 206
[5 empty] | 270 | [22 empty] | 22DTH-11Q |  | 221 | 221
| 4…20 мА | • |  |  | 140 |  |  |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • |  |  |  | 22DTH-13M | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DTH-1....pdf | 206 | 206
[5 empty] | 270 | [22 empty] | 22DTH-13Q |  | 221 | 221
| Modbus RTU |  |  |  | 140 | [6 empty] | • | [6 empty] | • |  | • |  | • | • |  |  |  | 22DTH-15M | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DTH-1....pdf | 260 | 260
[5 empty] | 270 | [22 empty] | 22DTH-15Q |  | 271 | 271
| BACnet MS/TP |  |  |  | 140 | [6 empty] | • | [6 empty] | • |  | • |  | • | • |  |  |  | 22DTH-16M | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DTH-1....pdf | 260 | 260
CO2:
Актив-ний | DC 0…5 В / 0…10 В |  |  |  | 180 | [19 empty] | • |  |  | 22DC-11 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 296 | 296
| 4…20 мА |  |  |  | 180 | [19 empty] | • |  |  | 22DC-13 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-13....pdf | 307 | 307
CO2 та температура (комбінований):
Актив-ний | DC 0…5 В / 0…10 В |  |  |  | 180 | [9 empty] | • | [9 empty] | • |  |  | 22DTC-11 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 372 | 372
[28 empty] | 22DTC-1105 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 406 | 406
| 4…20 мА |  |  |  | 180 | [9 empty] | • | [9 empty] | • |  |  | 22DTC-13 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-13....pdf | 380 | 380
CO2, вологість та температура (комбінований):
Актив-ний | DC 0…5 В / 0…10 В |  |  |  | 180 | [9 empty] | • |  |  |  | • | [5 empty] | • |  |  | 22DTM-11 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 467 | 467
|  |  |  | • | 180 | [9 empty] | • |  |  |  | • | [5 empty] | • |  |  | 22DTM-1106 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 534 | 534
| Modbus RTU |  |  |  | 180 | [9 empty] | • |  |  |  | • |  | • |  | • | • | • |  |  | 22DTM-15 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DTM-1....pdf | 486 | 486
| BACnet MS/TP |  |  |  | 180 | [9 empty] | • |  |  |  | • |  | • |  | • | • | • |  |  | 22DTM-16 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DTM-1....pdf | 486 | 486
CO2 та VOC (комбінований):
Активний | DC 0…5 В / 0…10 В |  |  |  | 180 | [19 empty] | • |  | • | 22DCV-11 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 483 | 483
CO2, VOC та температура (комбінований):
Активний | DC 0…5 В / 0…10 В |  |  |  | 180 | [9 empty] | • | [9 empty] | • |  | • | 22DCM-11 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 511 | 511
CO2, VOC, суміш CO2/VOC та температура (комбінований):
Активний | DC 0…5 В / 0…10 В |  |  |  | 180 | [9 empty] | • | [9 empty] | • |  | • | 22DCK-11 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 579 | 579
Примітки:
• - помаранчевим кольором виділено заводську уставку (робочий діапазон змінюється за допомогою перемикача).
Більш детальна інформація щодо аксесуарів знаходиться на аркуші "12. Аксесуари".
ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

## 11.Реле,Термостати таГігростати
11. Прайс на термостати та гігростати
виробництва BELIMO Automation, Швейцарія (ціни наведені в ЄВРО з ПДВ)
Дійсний з 01.02.2024
Зроблено в Швейцарії. Продукція сертифікована в Україні.
* Див. примітку та приклади розшифрування кодів датчиків в нижній частині цієї строрінки.
Програма підбору датчиків Белімо Select Pro (файл встановлення)
Посилання на розділ сайту www.belimo.ch по датчикам
Призначені для підтримання заданного рівня вологості, температури, а також для захисту від заморожування
повітропроводів та приточно-витяжних установок HVAC систем.
Напруга живлення (тільки для активних датчиків) | [6 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В
Корпус | [6 empty] | Полімер, з гвинтами, що самофіксуються.
[12 empty] | Введіть знижку: |  | 0%
[12 empty] | Додаткове мито: |  | 0%
Вимір. величина |  | Необхідне живлення 24 В | Перемик. діапазонів |  | Дисплей |  | Діапазон уставки -10…+15 °С | Діапазон уставки +30…90 °С | Діапазон уставки +50…80 °С | Діапазон уставки +70…130 °С | Тип датчика | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
Вихідний сигнал
|  |  |  | Ручне скидання |  | Довжина зонда, мм
Термостати:
Реле | [5 empty] | 1000 |  | • |  |  | 01HT-101CA | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01HT-101CA_datasheet_en-gb.pdf | 79 | 79
|  |  |  | • |  | 1000 |  |  | • |  | EXT-J-00734645 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_EXT-J-00734645_datasheet_en-gb.pdf | 85 | 85
|  |  |  | • |  | 1000 |  |  |  | • | EXT-J-00734647 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_EXT-J-00734647_datasheet_en-gb.pdf | 85 | 85
Температура (термостат захисту від заморожування):
Реле | Беспотенциальный перекидной контакт 16 (2.5) A (AC 230 V) |  |  |  |  | 3000 | • |  |  |  | 01ATS-1040B | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01ATS-10.._datasheet_en-gb.pdf | 91 | 91
[6 empty] | 6000 | • |  |  |  | 01ATS-1050B | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01ATS-10.._datasheet_en-gb.pdf | 102 | 102
|  |  |  | • |  | 3000 | • |  |  |  | 01ATS-104XC | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01ATS-10.._datasheet_en-gb.pdf | 103 | 103
|  |  |  | • |  | 6000 | • |  |  |  | 01ATS-105XC | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01ATS-10.._datasheet_en-gb.pdf | 111 | 111
Актив-ний | DC 0…10 В / Реле | • |  | • | • | 2000 |  |  |  |  | 20DTS-1P3 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_20DTS-1P.._datasheet_en-gb.pdf | 308 | 308
|  | • |  | • | • | 6000 |  |  |  |  | 20DTS-1P5 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_20DTS-1P.._datasheet_en-gb.pdf | 315 | 315
Вологість (гігростати):
Реле | [6 empty] | • |  |  |  | 01DH-10N | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01DH-10N_datasheet_en-gb.pdf | 227 | 227
Реле протікання води
Реле |  | • | [8 empty] | 22HL-10 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_22HL-10_datasheet_en-gb.pdf | 128 | 128
Примітки:
• - помаранчевим кольором виділено заводську уставку (робочий діапазон змінюється за допомогою перемикача).
Більш детальна інформація щодо аксесуарів знаходиться на аркуші "12. Аксесуари".
ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

## 12. Кімнатні T rH VOC CO2
12. Прайс на кімнатні датчики температури, вологості, якості повітря, СО2
виробництва BELIMO Automation, Швейцарія (ціни наведені в ЄВРО з ПДВ)
Дійсний з 01.02.2024
Зроблено в Швейцарії. Продукція сертифікована в Україні.
* Див. примітку та приклади розшифрування кодів датчиків в нижній частині цієї строрінки.
Програма підбору датчиків Белімо Select Pro (файл встановлення)
Посилання на розділ сайту www.belimo.ch по датчикам
Призначені для вимірювання та регулювання температури, вологості, концентрації CO2 та якості повітря.
Вимірювання СО2 здійсюється за допомогою двоканального інфрачервоного датчика (NDIR).
Предназначені для застосування в приміщеннях зі змінним навантаженням (офіси, ТРЦ, школи, музеї, кінотеатри і т.д).
Напруга живлення (тільки для активних датчиків) | [8 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В
Ступінь захисту | [8 empty] | IP30
Корпус | [8 empty] | Полимер
Коммунікаційні протоколи | [8 empty] | MP-Bus
Аналоговий вхід | [8 empty] | 0…10 В
[14 empty] | Введите скидку: |  | 0%
[14 empty] | Дополнительная пошлина: |  | 0%
Вимір. величина |  |  | Аналоговий вхід |  |  | Функція задатчика | Керування вентилятором (0..10 В) | Діапазон вимірювання |  |  |  |  | Тип датчика | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
Вихідний сигнал | [7 empty] | Температура | Вологість |  | CO2 | VOC
|  |  |  | Віртуальний дисплей (NFC) | E-Paper сенсорный дисплей |  |  | 0…50 °C | відносна.: 10…90% rH | відносна.: 0…100% rH | 0…2000 ppm | 450…65535
Температура:
Пасив-ний вихід |  | Pt1000 | [5 empty] | • |  |  |  |  | 01RT-1B-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 23 | 23
|  | Ni1000 | [5 empty] | • |  |  |  |  | 01RT-1C-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 23 | 23
|  | Ni1000TK5000 | [5 empty] | • |  |  |  |  | 01RT-1D-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 26 | 26
|  | NTC1k8 | [5 empty] | • |  |  |  |  | 01RT-1F-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 20 | 20
|  | NTC10k (10k2) | [5 empty] | • |  |  |  |  | 01RT-1L-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 19 | 19
|  | NTC10k Pre | [5 empty] | • |  |  |  |  | 01RT-1M-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 19 | 19
|  | NTC20k | [5 empty] | • |  |  |  |  | 01RT-1Q-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 20 | 20
|  | Pt1000 |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  | P-01RT-1B-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_P-01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 32 | 32
|  | NTC1k8 |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  | P-01RT-1F-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_P-01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 31 | 31
|  | NTC10k (10k2) |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  | P-01RT-1L-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_P-01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 30 | 30
|  | NTC10k Pre |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  | P-01RT-1M-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_P-01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 30 | 30
Активний | 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus | [6 empty] | • |  |  |  |  | 22RT-19-1 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_22RT-19-1_datasheet_en-gb.pdf | 70 | 70
| 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus |  |  |  | • | • | • | [5 empty] | P-22RT-1900D-1 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_P-22RT..-1900D-1_datasheet_en-gb.pdf | 217 | 217
Вологість та температура (комбінований):
Активний | 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus | [6 empty] | • |  | • |  |  | 22RTH-19-1 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_22RTH-19-1_datasheet_en-gb.pdf | 112 | 112
|  |  |  | • | [8 empty] | P-22RTH-1900A-1 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_P-22RT..-1900A-1_datasheet_en-gb.pdf | 157 | 157
[5 empty] | • | • | • | [5 empty] | P-22RTH-1900D-1 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_P-22RT..-1900D-1_datasheet_en-gb.pdf | 264 | 264
| Modbus RTU, BACnet MS/TP, MP-Bus |  |  | • | [8 empty] | P-22RTH-1U00A-2 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_P-22RT..-1U00A-2_datasheet_en-gb.pdf | 184 | 184
[5 empty] | • | • | • | [5 empty] | P-22RTH-1U00D-2 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_P-22RT..-1U00D-2_datasheet_en-gb.pdf | 288 | 288
CO2, вологість та температура (комбінований):
Активний | 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus | [6 empty] | • |  | • | • |  | 22RTM-19-1 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_22RTM-19-1_datasheet_en-gb.pdf | 231 | 231
|  |  |  | • | [8 empty] | P-22RTM-1900A-1 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_P-22RT..-1900A-1_datasheet_en-gb.pdf | 268 | 268
[5 empty] | • | • | • | [5 empty] | P-22RTM-1900D-1 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_P-22RT..-1900D-1_datasheet_en-gb.pdf | 373 | 373
| Modbus RTU, BACnet MS/TP, MP-Bus |  |  | • | [8 empty] | P-22RTM-1U00A-2 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_P-22RT..-1U00A-2_datasheet_en-gb.pdf | 299 | 299
[5 empty] | • | • | • | [5 empty] | P-22RTM-1U00D-2 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_P-22RT..-1U00D-2_datasheet_en-gb.pdf | 403 | 403
Примітки:
Більш детальна інформація щодо аксесуарів знаходиться на аркуші "12. Аксесуари".
ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

## 13. Аксесуари
13. Прайс на аксесуари для датчиків
виробництва BELIMO Automation, Швейцарія (ціни наведені в ЄВРО з ПДВ)
Дійсний з 01.02.2024
Зроблено в Швейцарії. Продукція сертифікована в Україні.
Програма підбору датчиків Белімо Select Pro (файл встановлення)
Посилання на розділ сайту www.belimo.ch по датчикам
[27 empty] | Введіть знижку: |  | 0%
[27 empty] | Додаткове мито: |  | 0%
13.1. Монтажні фланці:
|  | Діаметр, мм | Застосовується для датчиків: | [22 empty] | Тип | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
|  |  | 01CT-… | 01CT-…F | 01DT-…H | 01DT-…L | 01DT-…N | 01DT-…P | 01DT-…R | 01DT-…T | 22DT-…H | 22DT-…L | 22DT-…N | 22DT-…P | 22DT-…R | 22DT-…T | 22DTH-… | 22DC-… | 22DT-… | 22DTC-… | 22DTM-… | 22DCV-… | 22DCM-… | 22DCK-… | 01HT-…/EXT…
| Монтажний фланець, пластик, гнучкий, 6 мм | 4…7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • | A-22D-A03 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 9 | 9
| Монтажний фланець, латунь, 6 мм | 6 |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [9 empty] | A-22D-A05 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 18 | 18
| Монтажний фланець, пластик, гнучкий | 20 | [14 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • |  | A-22D-A35 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 14 | 14
• -помаранчевим кольором виділені аксесуари, які постачаються в комплекті за замовчуванням.
• - постачається опціонально
13.2. Занурювальні гільза та компресійні фітинги:
|  | Довжина гільзи, мм | Застосовується для датчиків: | [22 empty] | Тип | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
|  |  | 01DT-…H | 01DT-…L | 01DT-…N | 01DT-…P | 01DT-…R | 01DT-…T | 22DT-…H | 22DT-…L | 22DT-…N | 22DT-…P | 22DT-…R | 22DT-…T | 01HT-101CA | EXT-J-00734645 | EXT-J-00734647 | - | - | - | - | - | - | -
| Занурювальна гільза, нержавіюча сталь, G1/2``, SW27 | 50 | • | [5 empty] | • | [16 empty] | A-22P-A06 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 27 | 27
|  | 100 |  | • | [5 empty] | • | [15 empty] | A-22P-A08 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 29 | 29
|  | 150 |  |  | • | [5 empty] | • | [14 empty] | A-22P-A10 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 32 | 32
|  | 200 |  |  |  | • | [5 empty] | • | [13 empty] | A-22P-A12 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 34 | 34
|  | 300 |  |  |  |  | • | [5 empty] | • | [12 empty] | A-22P-A14 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 37 | 37
|  | 450 | [5 empty] | • | [5 empty] | • | [11 empty] | A-22P-A16 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 40 | 40
| Занурювальна гільза, латунь, G1/2``, SW22 | 50 | • | [5 empty] | • | [16 empty] | A-22P-A18 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 14 | 14
|  | 100 |  | • | [5 empty] | • | [15 empty] | A-22P-A20 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 14 | 14
|  | 150 |  |  | • | [5 empty] | • | [14 empty] | A-22P-A22 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 16 | 16
|  | 200 |  |  |  | • | [5 empty] | • | [13 empty] | A-22P-A24 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 17 | 17
|  | 300 |  |  |  |  | • | [5 empty] | • | [12 empty] | A-22P-A26 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 19 | 19
|  | 450 | [5 empty] | • | [5 empty] | • | [11 empty] | A-22P-A28 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 22 | 22
| Занурювальна гільза, латунь, G1/2``, SW22 | 100 | [12 empty] | • | • | • | [8 empty] | A-22P-A61 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_A-22P-A6.._MS_datasheet_en-gb.pdf | 19 | 19
|  | 150 | [12 empty] | • | • | • | [8 empty] | A-22P-A62 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_A-22P-A6.._MS_datasheet_en-gb.pdf | 21 | 21
|  | 200 | [12 empty] | • | • | • | [8 empty] | A-22P-A63 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_A-22P-A6.._MS_datasheet_en-gb.pdf | 24 | 24
| Занурювальна гільза, нержвіюча сталь, G1/2``, SW27 | 100 | [12 empty] | • | • | • | [8 empty] | A-22P-A64 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_A-22P-A6.._VA_datasheet_en-gb.pdf | 30 | 30
|  | 150 | [12 empty] | • | • | • | [8 empty] | A-22P-A65 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_A-22P-A6.._VA_datasheet_en-gb.pdf | 33 | 33
|  | 200 | [12 empty] | • | • | • | [8 empty] | A-22P-A66 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_A-22P-A6.._VA_datasheet_en-gb.pdf | 45 | 45
| Компресійнийй фітинг, нержвіюча сталь, G1/4``, зовнішня різьба 6 мм | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [11 empty] | A-22P-A45 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 24 | 24
13.3. Монтажні аксессуари:
|  |  | Застосовується для датчиків: | [22 empty] | Тип | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
|  |  | 01DTS-… | 01DT-…H | 01DT-…L | 01DT-…N | 01DT-…P | 01DT-…R | 01DT-…T | 22DT-…H | 22DT-…L | 22DT-…N | 22DT-…P | 22DT-…R | 22DT-…T | 22MT-… | 22CT-… | 22HH-… | 01UT-… | 22UT-… | 22UTH-… | 22ADP-… | 01APS-… | -
| Монтажна кліпса |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [10 empty] | A-22D-A11 | - | 2 | 2
| Монтажна пластина для малих корпусів |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | A-22D-A09 | - | 6 | 6
| Монтажна пластина для великих корпусів | [19 empty] | • | • |  |  |  | A-22D-A10 | - | 8 | 8
| Монтажний комплект |  | • | [12 empty] | • | [9 empty] | A-22D-A08 | - | 12 | 12
| Монтажний кутник, метал, S-профіль | [21 empty] | • |  |  | A-22AP-A07 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 6 | 6
| Монтажний кутник, метал, L-профіль | [21 empty] | • |  |  | A-22AP-A06 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 6 | 6
• - помаранчевим кольором виділені аксесуари, які постачаються в комплекті за замовчуванням.
• - постачається опціонально
13.4. Аксессуари для датчиків перепаду тиску:
|  | Довжина, мм | Застосовується для датчиків: | [22 empty] | Тип | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
|  |  | 01APS-… | 22ADP-… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Штуцер, металл, діаметр трубки 5 мм | 40 | • | • | [21 empty] | A-22AP-A02 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 8 | 8
| Штуцер, метал, діаметр трубки 5 мм | 100 | • | • | [21 empty] | A-22AP-A04 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 10 | 10
| Штуцер, пластик, діаметр трубки 6 мм, в мультиупаковці з 90 штук. | 100 | • | [22 empty] | A-22AP-A09.1 1) | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 1 | 1
| Монтажний комплект, два штуцера, трубка (ДУ 5 мм, PVC) | 2000 | • | • | [21 empty] | A-22AP-A08 2) | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 6 | 6
| Монт. компл. (тільки для 01APS-…), два штуцера, трубка (ДУ 5мм PVC), в мультиупаковці з 50 шт. | 2000 | • | [22 empty] | A-22AP-A05.1 2) | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 4 | 4
• - помаранчевим кольором виділені аксесуари, які постачаються в комплекті за замовчуванням.
• - постачається опціонально
1) ціна вказана за 1 шт
2) ціна вказана за 1 набір
13.5. Адаптери та різьбові перехідники:
|  | Діаметр, мм | Застосовується для датчиків: | [22 empty] | Тип | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
|  |  | 22WDP-... | 22WP-... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Адаптер, нержавіюча сталь, перехід з G1/4'' на G1/2'' | - |  | • | [21 empty] | A-22WP-A02 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 15 | 15
| Різьбове з'єднання, нержавіюча сталь, 6 і 8 мм на G1/4'' (мультипак з 2 шт) | 6 | • | [22 empty] | A-22WP-A06 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 88 | 88
|  | 8 | • | [22 empty] | A-22WP-A10 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 104 | 104
| Різьбове з'єднання, латунь, 6 і 8 мм на G1/4'' (мультипак з 2 шт) | 6 | • | [22 empty] | A-22WP-A04 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 43 | 43
|  | 8 | • | [22 empty] | A-22WP-A08 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 43 | 43
13.6. Аксессуары для датчиків вологості:
|  |  | Застосовується для датчиків: | [22 empty] | Тип | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
|  |  | 22UTH-... | 22DTH-... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Змінний фільтр, нержавіюча сталь |  | • | • | [21 empty] | A-22D-A06 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 8 | 8
13.7. Хомути та термоконтактна паста:
|  | Діаметр трубо-провода | Застосовується для датчиків: | [22 empty] | Тип | Ін-фо |  | ЄВРО з ПДВ
|  |  | 01ST-... | 01HT-... | 22HT-... | 22HH-... | 22HH-…X | 01HT-101CA | EXT-J-00734645 | EXT-J-00734647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Хомут | ≤ 110 мм | • | • | • |  |  | • | • | • | [15 empty] | A-22P-A47 | - | 3 | 3
| Хомут | ≤ 900 мм | • | • | • |  |  | • | • | • | [15 empty] | A-22P-A49 | - | 6 | 6
| Термоконтактная паста | - | • | • | • | • | • | • | • | • | [15 empty] | A-22P-A44 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 3 | 3
• - помаранчевим кольором виділені аксесуари, які постачаються в комплекті за замовчуванням.
• - постачається опціонально
ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

## 14. Повний прайс списком
14. Повний прайс-лист продукції Белімо 2024, ЄВРО з ПДВ
Дійсний з 01.02.2024 |  |  |  |  | Введіть курс EUR/UAH: | 0
Зроблено в Швейцарії. Продукція сертифікована в Україні. |  |  |  |  | Введіть знижку: | 0%
[5 empty] | Додаткове мито: | 0%
№ | Марка | ЕВРО | Євро з ПДВ | ГРН з ПДВ
1 | 01APS-101 | 32 | 32 | 0
2 | 01APS-101.1 | 24 | 24 | 0
3 | 01APS-104 | 32 | 32 | 0
4 | 01APS-104.1 | 24 | 24 | 0
5 | 01APS-10R | 32 | 32 | 0
6 | 01APS-10R.1 | 24 | 24 | 0
7 | 01APS-10U | 32 | 32 | 0
8 | 01APS-10U.1 | 24 | 24 | 0
9 | 01ATS-1040B | 91 | 91 | 0
10 | 01ATS-104XC | 103 | 103 | 0
11 | 01ATS-1050B | 102 | 102 | 0
12 | 01ATS-105XC | 111 | 111 | 0
13 | 01CT-1AH | 17 | 17 | 0
14 | 01CT-1ALF | 26 | 26 | 0
15 | 01CT-1APF | 27 | 27 | 0
16 | 01CT-1BH | 16 | 16 | 0
17 | 01CT-1BLF | 26 | 26 | 0
18 | 01CT-1BPF | 27 | 27 | 0
19 | 01CT-1CH | 17 | 17 | 0
20 | 01CT-1CLF | 26 | 26 | 0
21 | 01CT-1CPF | 27 | 27 | 0
22 | 01CT-1DH | 20 | 20 | 0
23 | 01CT-1DLF | 30 | 30 | 0
24 | 01CT-1DPF | 31 | 31 | 0
25 | 01CT-1LH | 14 | 14 | 0
26 | 01CT-1LLF | 24 | 24 | 0
27 | 01CT-1LPF | 24 | 24 | 0
28 | 01CT-1QH | 15 | 15 | 0
29 | 01CT-1QLF | 25 | 25 | 0
30 | 01CT-1QPF | 26 | 26 | 0
31 | 22HL-10 | 128 | 128 | 0
32 | 01DH-10N | 227 | 227 | 0
33 | 01DT-1AH | 40 | 40 | 0
34 | 01DT-1AL | 40 | 40 | 0
35 | 01DT-1AN | 42 | 42 | 0
36 | 01DT-1AP | 42 | 42 | 0
37 | 01DT-1AR | 45 | 45 | 0
38 | 01DT-1AT | 48 | 48 | 0
39 | 01DT-1BH | 39 | 39 | 0
40 | 01DT-1BL | 39 | 39 | 0
41 | 01DT-1BN | 41 | 41 | 0
42 | 01DT-1BP | 41 | 41 | 0
43 | 01DT-1BR | 44 | 44 | 0
44 | 01DT-1BT | 47 | 47 | 0
45 | 01DT-1CH | 39 | 39 | 0
46 | 01DT-1CL | 39 | 39 | 0
47 | 01DT-1CN | 41 | 41 | 0
48 | 01DT-1CP | 41 | 41 | 0
49 | 01DT-1CR | 44 | 44 | 0
50 | 01DT-1CT | 47 | 47 | 0
51 | 01DT-1DH | 44 | 44 | 0
52 | 01DT-1DL | 44 | 44 | 0
53 | 01DT-1DN | 45 | 45 | 0
54 | 01DT-1DP | 45 | 45 | 0
55 | 01DT-1DR | 49 | 49 | 0
56 | 01DT-1DT | 52 | 52 | 0
57 | 01DT-1HP | 39 | 39 | 0
58 | 01DT-1LH | 37 | 37 | 0
59 | 01DT-1LL | 37 | 37 | 0
60 | 01DT-1LN | 39 | 39 | 0
61 | 01DT-1LP | 39 | 39 | 0
62 | 01DT-1LR | 41 | 41 | 0
63 | 01DT-1LT | 44 | 44 | 0
64 | 01DT-1QH | 40 | 40 | 0
65 | 01DT-1QL | 40 | 40 | 0
66 | 01DT-1QN | 42 | 42 | 0
67 | 01DT-1QP | 42 | 42 | 0
68 | 01DT-1QR | 45 | 45 | 0
69 | 01DT-1QT | 47 | 47 | 0
70 | 01HT-101CA | 79 | 79 | 0
71 | 01HT-1A | 32 | 32 | 0
72 | 01HT-1B | 32 | 32 | 0
73 | 01HT-1C | 32 | 32 | 0
74 | 01HT-1D | 36 | 36 | 0
75 | 01HT-1L | 30 | 30 | 0
76 | 01HT-1Q | 30 | 30 | 0
77 | 01MT-1B4 | 183 | 183 | 0
78 | 01MT-1B5 | 196 | 196 | 0
79 | 01PT-1BH | 68 | 68 | 0
80 | 01PT-1BL | 69 | 69 | 0
81 | 01PT-1BP | 72 | 72 | 0
82 | 01PT-1DH | 72 | 72 | 0
83 | 01PT-1DL | 72 | 72 | 0
84 | 01PT-1DP | 76 | 76 | 0
85 | 01PT-1LH | 65 | 65 | 0
86 | 01PT-1LL | 65 | 65 | 0
87 | 01PT-1LP | 69 | 69 | 0
88 | 01RT-1B-0 | 23 | 23 | 0
89 | 01RT-1C-0 | 23 | 23 | 0
90 | 01RT-1D-0 | 26 | 26 | 0
91 | 01RT-1F-0 | 20 | 20 | 0
92 | 01RT-1L-0 | 19 | 19 | 0
93 | 01RT-1M-0 | 19 | 19 | 0
94 | 01RT-1Q-0 | 20 | 20 | 0
95 | 01ST-1A3 | 19 | 19 | 0
96 | 01ST-1B3 | 19 | 19 | 0
97 | 01ST-1C3 | 19 | 19 | 0
98 | 01ST-1D3 | 23 | 23 | 0
99 | 01ST-1L3 | 17 | 17 | 0
100 | 01ST-1Q3 | 19 | 19 | 0
101 | 01UT-1A | 27 | 27 | 0
102 | 01UT-1A0X | 45 | 45 | 0
103 | 01UT-1B | 27 | 27 | 0
104 | 01UT-1B0X | 45 | 45 | 0
105 | 01UT-1C | 27 | 27 | 0
106 | 01UT-1D | 31 | 31 | 0
107 | 01UT-1L | 24 | 24 | 0
108 | 01UT-1Q | 25 | 25 | 0
109 | 20DTS-1P3 | 308 | 308 | 0
110 | 20DTS-1P5 | 315 | 315 | 0
111 | 22ADP-124D | 246 | 246 | 0
112 | 22ADP-124F | 332 | 332 | 0
113 | 22ADP-154 | 190 | 190 | 0
114 | 22ADP-154L | 250 | 250 | 0
115 | 22ADP-154K | 372 | 372 | 0
116 | 22ADP-156 | 190 | 190 | 0
117 | 22ADP-156L | 250 | 250 | 0
118 | 22ADP-15Q | 190 | 190 | 0
119 | 22ADP-15QA | 258 | 258 | 0
120 | 22ADP-15QB | 318 | 318 | 0
121 | 22ADP-15QL | 250 | 250 | 0
122 | 22ADP-184 | 166 | 166 | 0
123 | 22ADP-184A | 225 | 225 | 0
124 | 22ADP-184B | 279 | 279 | 0
125 | 22ADP-184L | 226 | 226 | 0
126 | 22ADP-186 | 166 | 166 | 0
127 | 22ADP-186A | 225 | 225 | 0
128 | 22ADP-186B | 279 | 279 | 0
129 | 22ADP-186L | 226 | 226 | 0
130 | 22ADP-18Q | 166 | 166 | 0
131 | 22ADP-18QA | 225 | 225 | 0
132 | 22ADP-18QB | 279 | 279 | 0
133 | 22ADP-18QL | 226 | 226 | 0
134 | 22CT-12H | 88 | 88 | 0
135 | 22CT-14H | 88 | 88 | 0
136 | 22DC-11 | 296 | 296 | 0
137 | 22DC-13 | 307 | 307 | 0
138 | 22DCK-11 | 579 | 579 | 0
139 | 22DCM-11 | 511 | 511 | 0
140 | 22DCV-11 | 483 | 483 | 0
141 | 22DT-12H | 88 | 88 | 0
142 | 22DT-12L | 88 | 88 | 0
143 | 22DT-12N | 91 | 91 | 0
144 | 22DT-12P | 91 | 91 | 0
145 | 22DT-12R | 94 | 94 | 0
146 | 22DT-12T | 97 | 97 | 0
147 | 22DT-14H | 88 | 88 | 0
148 | 22DT-14L | 88 | 88 | 0
149 | 22DT-14N | 91 | 91 | 0
150 | 22DT-14P | 91 | 91 | 0
151 | 22DT-14R | 94 | 94 | 0
152 | 22DT-14T | 97 | 97 | 0
153 | 22DTC-11 | 372 | 372 | 0
154 | 22DTC-1105 | 406 | 406 | 0
155 | 22DTC-13 | 380 | 380 | 0
156 | 22DTH-11M | 206 | 206 | 0
157 | 22DTH-11M | 206 | 206 | 0
158 | 22DTH-11Q | 221 | 221 | 0
159 | 22DTH-13M | 206 | 206 | 0
160 | 22DTH-13M | 206 | 206 | 0
161 | 22DTH-13Q | 221 | 221 | 0
162 | 22DTH-15M | 260 | 260 | 0
163 | 22DTH-15M | 260 | 260 | 0
164 | 22DTH-15Q | 271 | 271 | 0
165 | 22DTH-16M | 260 | 260 | 0
166 | 22DTH-16M | 260 | 260 | 0
167 | 22DTM-11 | 467 | 467 | 0
168 | 22DTM-1106 | 534 | 534 | 0
169 | 22DTM-15 | 486 | 486 | 0
170 | 22DTM-16 | 486 | 486 | 0
171 | 22HH-10 | 128 | 128 | 0
172 | 22HH-100S-6 | 166 | 166 | 0
173 | 22HH-100S-7 | 175 | 175 | 0
174 | 22HH-100X | 147 | 147 | 0
175 | 22HT-12 | 92 | 92 | 0
176 | 22HT-14 | 92 | 92 | 0
177 | 22MT-125 | 223 | 223 | 0
178 | 22MT-145 | 223 | 223 | 0
179 | 22RT-19-1 | 70 | 70 | 0
180 | 22RTH-19-1 | 112 | 112 | 0
181 | 22RTM-19-1 | 231 | 231 | 0
182 | 22UT-12 | 100 | 100 | 0
183 | 22UT-14 | 100 | 100 | 0
184 | 22UTH-11 | 256 | 256 | 0
185 | 22UTH-110X | 349 | 349 | 0
186 | 22UTH-13 | 256 | 256 | 0
187 | 22UTH-130X | 349 | 349 | 0
188 | 22UTH-150X | 389 | 389 | 0
189 | 22UTH-160X | 392 | 392 | 0
190 | 22WDP-111 | 465 | 465 | 0
191 | 22WDP-112 | 465 | 465 | 0
192 | 22WDP-114 | 465 | 465 | 0
193 | 22WDP-115 | 465 | 465 | 0
194 | 22WDP-131 | 465 | 465 | 0
195 | 22WDP-132 | 465 | 465 | 0
196 | 22WDP-134 | 465 | 465 | 0
197 | 22PDP-185 | 731 | 731 | 0
198 | 22PDP-186 | 731 | 731 | 0
199 | 22PDP-189 | 731 | 731 | 0
200 | 22WDP-135 | 465 | 465 | 0
201 | 22WP-114 | 154 | 154 | 0
202 | 22WP-115 | 154 | 154 | 0
203 | 22WP-116 | 154 | 154 | 0
204 | 22WP-117 | 154 | 154 | 0
205 | 22WP-119 | 168 | 168 | 0
206 | 22WP-134 | 147 | 147 | 0
207 | 22WP-135 | 147 | 147 | 0
208 | 22WP-136 | 147 | 147 | 0
209 | 22WP-137 | 147 | 147 | 0
210 | 22WP-139 | 160 | 160 | 0
211 | A-22AP-A02 | 8 | 8 | 0
212 | A-22AP-A04 | 10 | 10 | 0
213 | A-22AP-A05.1 | 4 | 4 | 0
214 | A-22AP-A06 | 6 | 6 | 0
215 | A-22AP-A07 | 6 | 6 | 0
216 | A-22AP-A08 | 6 | 6 | 0
217 | A-22AP-A09.1 | 1 | 1 | 0
218 | A-22D-A03 | 9 | 9 | 0
219 | A-22D-A05 | 18 | 18 | 0
220 | A-22D-A06 | 8 | 8 | 0
221 | A-22D-A08 | 12 | 12 | 0
222 | A-22D-A09 | 6 | 6 | 0
223 | A-22D-A10 | 8 | 8 | 0
224 | A-22D-A11 | 2 | 2 | 0
225 | A-22D-A35 | 14 | 14 | 0
226 | A-22P-A06 | 27 | 27 | 0
227 | A-22P-A08 | 29 | 29 | 0
228 | A-22P-A10 | 32 | 32 | 0
229 | A-22P-A12 | 34 | 34 | 0
230 | A-22P-A14 | 37 | 37 | 0
231 | A-22P-A16 | 40 | 40 | 0
232 | A-22P-A18 | 14 | 14 | 0
233 | A-22P-A20 | 14 | 14 | 0
234 | A-22P-A22 | 16 | 16 | 0
235 | A-22P-A24 | 17 | 17 | 0
236 | A-22P-A26 | 19 | 19 | 0
237 | A-22P-A28 | 22 | 22 | 0
238 | A-22P-A44 | 3 | 3 | 0
239 | A-22P-A45 | 24 | 24 | 0
240 | A-22P-A47 | 3 | 3 | 0
241 | A-22P-A49 | 6 | 6 | 0
242 | A-22P-A61 | 19 | 19 | 0
243 | A-22P-A62 | 21 | 21 | 0
244 | A-22P-A63 | 24 | 24 | 0
245 | A-22P-A64 | 30 | 30 | 0
246 | A-22P-A65 | 33 | 33 | 0
247 | A-22P-A66 | 45 | 45 | 0
248 | A-22WP-A02 | 15 | 15 | 0
249 | A-22WP-A04 | 43 | 43 | 0
250 | A-22WP-A06 | 88 | 88 | 0
251 | A-22WP-A08 | 43 | 43 | 0
252 | A-22WP-A10 | 104 | 104 | 0
253 | EXT-J-00734645 | 85 | 85 | 0
254 | EXT-J-00734647 | 85 | 85 | 0
255 | FM015R-SZ | 370 | 370 | 0
256 | FM020R-SZ | 384 | 384 | 0
257 | FM025R-SZ | 400 | 400 | 0
258 | FM032R-SZ | 422 | 422 | 0
259 | FM040R-SZ | 451 | 451 | 0
260 | FM050R-SZ | 479 | 479 | 0
261 | FM065F-SZ | 793 | 793 | 0
262 | FM080F-SZ | 871 | 871 | 0
263 | FM100F-SZ | 949 | 949 | 0
264 | FM125F-SZ | 1026 | 1026 | 0
265 | FM150F-SZ | 1104 | 1104 | 0
266 | P-22RT-1900D-1 | 217 | 217 | 0
267 | P-22RTH-1900D-1 | 264 | 264 | 0
268 | P-22RTM-1900D-1 | 373 | 373 | 0
269 | P-22RTH-1900A-1 | 157 | 157 | 0
270 | P-22RTM-1900A-1 | 268 | 268 | 0
271 | P-01RT-1B-0 | 32 | 32 | 0
272 | P-01RT-1F-0 | 31 | 31 | 0
273 | P-01RT-1L-0 | 30 | 30 | 0
274 | P-01RT-1M-0 | 30 | 30 | 0
275 | 22PF-1UC | 451 | 451 | 0
276 | 22PF-1UD | 465 | 465 | 0
277 | 22PF-1UE | 480 | 480 | 0
278 | 22PF-1UF | 502 | 502 | 0
279 | 22PF-1UG | 532 | 532 | 0
280 | 22PF-1UH | 561 | 561 | 0
281 | P-22RTH-1U00A-2 | 184 | 184 | 0
282 | P-22RTH-1U00D-2 | 288 | 288 | 0
283 | P-22RTM-1U00A-2 | 299 | 299 | 0
284 | P-22RTM-1U00D-2 | 403 | 403 | 0
ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ